Informace o činnosti 
pracovní skupiny „Havarijní znečištění vod“ (H)
od 28. zasedání MKOL dne 7. října 2015 v Drážďanech
(říjen 2015 – březen 2016)
(stav: 14. 4. 2016)

# Porady

V období od 28. zasedání MKOL se uskutečnila jedna porada pracovní skupiny „Havarijní znečištění vod“ (H):

- 52. porada:	9. 3. a 10. 3. 2016 v Praze

# Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe

## Výsledky testování

Mezinárodní hlavní varovná centrála (MHVC) v Hradci Králové (Povodí Labe, státní podnik) uspořádala dne 1. 2. 2016 testování plánu (dle odst. 7 Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe) s následujícím výsledkem:

- Přenos hlášení mezi MHVC Hradec Králové a Drážďany proběhl elektronickou poštou a faxem bezchybně.

- Příjem cvičného hlášení od MHVC Hradec Králové byl během 30 min. resp. 1 hod. a 24 min. potvrzen MHVC Drážďany, a to jak emailem, tak následně faxem.

- Přenos cvičného hlášení z MHVC Drážďany na ostatní německé MHVC proběhl také úspěšně. Došlo pouze ke zpoždění potvrzení příjmu hlášení ze strany MHVC Magdeburk, které bylo odesláno až 2 hodiny a 58 minut po rozeslání hlášení MHVC Drážďany.

Test byl sice vyhodnocen jako úspěšný, ale v budoucnu je třeba:

- aby byla dodržena hodinová lhůta pro potvrzení hlášení, příp. bylo hlášení opakováno,

- aby v případě technických problému byl příjem hlášení potvrzen telefonicky.

Příští testování Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe se uskuteční v červnu nebo v červenci 2016 a bude opět zahájeno MHVC v Hradci Králové.

## Přehled a vyhodnocení hlášení

Pracovní skupina H průběžně aktualizuje souhrnný přehled a vyhodnocení případů havarijního znečištění vod od roku 2007, které byly hlášeny prostřednictvím Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe.

V roce 2015 bylo prostřednictvím MVPPL hlášeno 6 případů havarijního znečistění vod.

Přehled a vyhodnocení případů havarijního znečištění vod, které byly v období leden 2007 až prosinec 2015 hlášeny prostřednictvím Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe, je uveden v příloze 1.

## Možnosti podpory imisních přístupů (on-line monitoring) při zjišťování havarijních znečištění vod

Pracovní skupina H porovnala záznamy o překročení alarmových limitů na monitorovacích stanicích jakosti vod v Děčíně a ve Schmilce se záznamy hlášených případů havarijního znečištění vod z období 2008-05/2015. Na základě této analýzy nebylo možné vysledovat žádnou souvislost mezi přikročením alarmových limitů s hlášenými případy. Toto souvisí pravděpodobně:

- s tím, že ve většině případů hlášených případů havarijního znečištění vod se jedná o plovoucí látky nebo o preventivní hlášení.

- s vypovídající schopností kontinuálně sledovaných parametrů (pH, O2, vodivost, zákal).

Přesto se pracovní skupina shodla na významném potencionálním přínosu monitorovacích stanic jakosti vod k detekci havarijního znečištění vod. Vzhledem k tomu, že část stávajících stanic dosluhuje a zvažuje se jejich další osud, vyslovuje skupina H jednoznačnou podporu jejich rekonstrukci, pokud možno s jednotným vybavením.

# Postup zapracování Vltavy a Sály do Poplachového modelu Labe (ALAMO)

Aktuální informace od 28. zasedání MKOL:

- Sála byla již zapracována a probíhá její testování.

- Po obdržení upřesnění resp. doplnění chybějících dat pro Vltavu (geometrie toku, průtoková data, kilometráž atd.) bude dokončeno i zapracování Vltavy.

- Dokončení prvního funkčního prototypu rozšířeného Poplachového modelu Labe se předpokládá v květnu 2016. Poté bude tento model poskytnut ke zkušebnímu provozu příslušným institucím.

- Následně pracovní skupina H zorganizuje dne 25. 8. 2016 v Koblenci pracovní setkání uživatelů Poplachového modelu Labe, kde budou mimo jiné vyhodnoceny zkušenosti ze zkušebního provozu. Po zohlednění připomínek vzešlých s tohoto setkání bude možné model předat zodpovědným institucím. Předpokládaný termín do konce roku 2016.

- K doplnění nynější datové základny pro kalibraci je třeba na Vltavě i na Sále provést stopovací pokus za velkých průtoků. Model je možné dokončit bez tohoto pokusu a po jeho provedení výsledky zapracovat dodatečně.

- Poplachový model Labe bude zpracován ve 3 jazykových verzích – česky, německy a anglicky.

# Stabilní havarijní profil v hraničním úseku Labe

Aktuální informace od 28. zasedání MKOL:

Stabilní havarijní profil v hraničním úseku Labe byl dokončen. Státní podnik Povodí Labe připravuje dne 28. 4. 2016 slavnostní přestavení stabilního havarijního profilu veřejnosti, v jehož rámci proběhne havarijní cvičení hasičského záchranného sboru se zásahem v tomto profilu. Budou pozváni zástupci:

- Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ČR

- státního podniku Povodí Labe

- České inspekce životního prostředí

- Hasičského záchranného sboru

- Státní plavební správy

- Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství

- Stálého výboru Sasko

- Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

- Vodního a plavebního úřadu v Drážďanech

- Mezinárodní komise pro ochranu Labe, pracovní skupina H

- zástupci místní samosprávy, atd.

# Další aktivity

Přehled hlavních úkolů pracovní skupiny H do roku 2017 je obsažen v příloze 2.

Příloha

- Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe, Přehled hlášení v období 01/2007 – 12/2015, stav: 8. 4. 2016

- Úkoly pracovní skupiny Havarijní znečištění vod (H) do roku 2017, (Návrh aktualizace, stav: 14. 4. 2016)

Návrh usnesení

- Vedoucí delegací MKOL berou na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny „Havarijní znečištění vod“ (H) od 28. zasedání MKOL dne 7. října 2015 v Drážďanech (říjen 2015 – březen 2016).

- Vedoucí delegací MKOL berou na vědomí aktualizovaný souhrnný přehled a vyhodnocení případů havarijního znečistění vod, které byly v letech 2007 až 2015 hlášeny prostřednictvím Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe (příloha ... ), a žádají sekretariát, aby tento přehled umístil na internetové stránky MKOL.

- Vedoucí delegací MKOL žádají pracovní skupinu H, aby ve spolupráci se Spolkovým ústavem hydrologickým (BfG) a sekretariátem MKOL zorganizovala v roce 2016 pracovní setkání zástupců institucí zodpovědných za použití Poplachového modelu Labe v případě závažného havarijního znečištění vod. Setkání bude zaměřeno na vyhodnocení zkušenosti ze zkušebního provozu Poplachového modelu Labe rozšířeného o přítoky Vltavu a Sálu.

- Vedoucí delegací MKOL berou na vědomí aktualizovaný přehled úkolů pracovní skupiny Havarijní znečištění vod (H) do roku 2017 (příloha ... ).