## Slide 1
  im Rahmen des tschechischen Vorschlages:
  Teufenvorgabe für die Messstellen: ja/nein/welche?
  Anpassung des Referenzzeitraumes: sprunghaft nach 10 oder 5 Jahren oder Extremereignissen, gleitend?
  Datenbasis: Monatsmittel, Wochenmittel, ergänzend gleitende 3-, 6- oder/und 12-Monatsmittelwerte einbeziehen?
  Festlegung zu den Perzentilwerten
  b) über den tschechischen Vorschlag und eine reine NW-Analyse hinausgehend:
  Sollen auch eine systematische Erfassung relevanter hydrologischer Kennwerte (z.B. NW, MW, HW) sowie die Quantifizierung von Stärke und Dauer von NW-Zeiträumen erfolgen?: Ja/nein, welche Kennwerte/ Indikatoren?
  Analog zu NW auch Einigung zur Beschreibung von Grund-HW?: ja/nein, ggf. wann und wie
  Soll ein Überwachungsprogramm kreiert und dessen Ziel und Zweck konkretisiert werden?
  Einbeziehen der Interaktion GW-OW?
  Abstimmung zu Anforderungen an die Messstellen?
  Methodik zur Auswertung des Einflusses
  der Trockenperiode auf das Grundwasser

## Slide 2
  Teufenvorgabe für die Messstellen: ja/nein/welche?
  Keine feste Teufe definieren, eher als Empfehlung zu sehen - ggf. getrennt nach Locker- und Festgestein
  Beispiel Festgesteins-GWM Thüringens : Für 10 % der 106 ausgewerteten Messstellen (insbesondere im Buntsandstein) ist der obere GW-Leiter bis in 60 m Tiefe erschlossen und zeigt nach der o. g. Methodik dennoch deutliche klimatische Einflüsse. Der überwiegende Teil der Messstellen ist zwischen 10 und 30 m tief.
  Beobachtet werden soll der obere Grundwasserleiter bzw. das obere GW-Stockwerk. (Entscheidend ist nicht die Messstellentiefe sondern die Ausbautiefe bzw. die Tiefe der Ringraumhinterfüllung.)

## Slide 3
Referenzperiode 1981 bis 2010 Gegenüberstellung NW-Werte der Referenzperiode
- Monatsmittelwerte 2016
  Anpassung des Referenzzeitraumes
  sprunghaft nach 10 oder 5 Jahren oder nach Extremereignissen, gleitend?

## Slide 4
Extrem niedrige Grundwasserstände von Juni bis Oktober 2016

## Slide 5: Referenzperiode 1991 bis heute

## Slide 6
2013
1994
2011
2017

## Slide 7
  Datenbasis: Monatsmittel, Wochenmittel, ergänzend gleitende 3-, 6- oder/und 12-Monatsmittelwerte einbeziehen?

## Slide 8: Monats-/Wochenmittel

## Slide 9
  Festlegung zu den Perzentilwerten – nur NW

## Slide 10
  Festlegung zu den Perzentilwerten – inkl. HW

## Slide 11: Referenzperiode 1981 bis 2010 Gegenüberstellung aller statistischen Kennwerte der Referenzperiode - Monatsmittelwerte der Jahre 2000 bis 2016
  Beispiel für jährliche Auswertung

## Slide 12
  2000

## Slide 13
  2001

## Slide 14
  2002

## Slide 15
  2003

## Slide 16
  2004

## Slide 17
  2005

## Slide 18
  2006

## Slide 19
  2007

## Slide 20
  2008

## Slide 21
  2009

## Slide 22
  2010

## Slide 23
  2011

## Slide 24
  2012

## Slide 25
  2013

## Slide 26
  2014

## Slide 27
  2015

## Slide 28
  2016

## Slide 29
  Ausreichend lange und möglichst lückenlose Messreihen mindestens seit 1981
  Gesicherte hydrogeologische Zuordnung (Ziel der Auswertung ist der oberer Grundwasserleiter); Ausbauinformationen sowie geologisches Schichtenverzeichnis der Messstelle sind erforderlich
  Keine Beeinflussung durch Entnahmen bzw. Einleitungen
  Regelmäßige Funktionsprüfungen der Messstellen
  Anforderung an die Messstellen